## attempt1
time | pressure[hPa] | temperatura[C] | rotor_speed[RPM] | rotor_set_speed[RPM] | note
9:30 | 1000 |  |  | 9000 | Attempt 1. Opening MOT's valve at 4E-7 Torr led to ERR006 on HiCube. We closed the MOT valve and restarted pumping.
9:32 | 2.5e-05 |  |  | 9000
9:33 | 1.9e-05 |  |  | 9000
9:34 | 1.4e-05 |  |  | 9000
9:35 | 1e-05 | 28 | 9019 | 9000
9:37 | 7.4e-06 |  |  | 9000
9:38 | 6.3e-06 |  |  | 9000
9:39 | 5.4e-06 |  |  | 9000
9:40 | 5.4e-06 |  |  | 9000
9:45 | 3.4e-06 |  |  | 9000
9:50 | 2.5e-06 | 32 |  | 9000
9:56 | 1.9e-06
10:00 | 1.6e-06
10:05 | 1.4e-06
10:10 | 1.2e-06 | 31
10:15 | 1.2e-06
10:20 | 1e-06
10:25 | 8.6e-07 | 32
10:30 | 7.4e-07 | 32
10:35 | 7.4e-07
10:40 | 7.4e-07
10:45 | 7.4e-07
10:50 | 6.3e-07 | 33
10:55 | 6.3e-07 | 33
11:00 | 5.4e-07
11:10 | 5.4e-07 | 33
11:20 | 4.6e-07 | 33
11:30 | 4.6e-07 | 33
11:40 | 4.6e-07 | 33
11:50 | 4e-07 | 34
12:00 | 4e-07

## attempt2
time | pressure[hPa] | temperatura[C] | rotor_speed[RPM] | rotor_set_speed[RPM] | NOTE
11:58 | 5.4e-06 | 41 |  |  | Attempt 2.
12:00 | 3.4e-06 | 36
12:05 | 1.6e-06 | 34
12:15 | 8.6e-07 | 34
12:20 | 7.4e-07 | 34
12:20 | 0.019 | 38 |  |  | MOT valve half opened.
12:21 | 0.016
12:22 | 0.014
12:25 | 0.0074 |  |  |  | MOT valve opened completely.
12:31 | 2.5e-06 |  |  |  | MOT valve closed.

## attempt3
time | pressure[hPa] | pressure[Torr] | temperature[C] | rotor_speed[RPM] | rotor_set_speed[RPM] | note | dispensers12_current[A]
24 hour format | HiCube80Classic | NEXTorr NIOPS-03 | HiCube80Classic | HiCube80Classic | HiCube80Classic |  | EST 150
12:38 | 4.6e-05 |  | 37 | 9000 |  | Attempt 3. Valve completely opened. Date: 01/10/2025
12:43 | 1.4e-05
12:45 | 1e-05
12:48 | 8.6e-06
12:51 | 7.4e-06 |  | 34
12:55 | 5.4e-06
13:00 | 4.6e-06 |  | 34
13:05 | 3.4e-06
13:10 | 3e-06
13:15 | 2.5e-06
13:20 | 2.5e-06
13:25 | 2.2e-06
13:30 | 2.2e-06 |  | 34
13:35 | 1.9e-06
13:40 | 1.6e-06
13:45 | 1.6e-06
13:50 | 1.4e-06
13:55 | 1.4e-06
14:00 | 1.4e-06
14:10 | 1.2e-06
14:20 | 1.2e-06
14:30 | 1e-06 |  | 33
14:40 | 8.6e-07
14:50 | 8.6e-07
15:00 | 8.6e-07
15:15 | 7.4e-07 |  | 33
15:30 | 7.4e-07
15:35 | 6.3e-07 |  | 34
15:45 | 6.3e-07
16:00 | 6.3e-07 |  | 33
16:12 | 5.4e-07
16:15 | 5.4e-07 |  | 34
16:30 | 5.4e-07
16:45 | 5.4e-07 |  | 33
16:57 | 4.6e-07
17:00 | 4.6e-07 |  | 34
17:15 | 4.6e-07
17:30 | 4.6e-07
17:45 | 4.6e-07
18:00 | 4e-07
18:15 | 4e-07
18:30 | 3.4e-07 |  | 31
18:45 | 3.4e-07
19:00 | 3.4e-07
Date: 03/10/2025
7:30 | 1.4e-07 |  | 32
8:00 | 1.4e-07
8:30 | 1.4e-07
activation NEG (43 W)
8:58 | 1.9e-07
8:59 | 1.2e-06
9 | 0.00012 |  |  | max
9:01 | 1.9e-05
9:03 | 1.2e-06 |  | 32
9:05 | 1.6e-06
9:06 | 1.9e-06
9:08 | 2.2e-06
9:13 | 2.2e-06
9:22 | 2.2e-06
9:27 | 2.2e-06 |  | 32
9:29 | 1.9e-06
9:34 | 1.9e-06
9:44 | 1.9e-06
9:48 | 1.9e-06
9:55 | 1.6e-06
9:58 | 1.6e-06
Termina NEG
9:59 | 1e-06
10:00 | 3.4e-07
10:01 | 1.6e-07
10:02 | 1.4e-07
10:03 | 1.4e-07
10:06 | 1.2e-07
10:11 | 1.2e-07
10:16 | 1e-07
10:21 | 1e-07
10:26 | 1e-07
10:31 | 1e-07
10:36 | 1e-07
10:51 | 8.6e-08
10:55 | 8.6e-08
10:58 | 8.6e-08
11:08 | 8.6e-08
11:18 | 8.6e-08
11:30 | 8.6e-08
11:45 | 8.6e-08
12:00 | 8.6e-08 |  | 32
12:20 | 8.6e-08
Encendido de dispensadores 1-2
12:27 | 1e-07 | [5 empty] | 2
12:28 | 2.2e-05 |  | 32 |  |  |  | 2
12:30 | 1.9e-06
12:32 | 5.4e-07
12:34 | 4e-07
12:36 | 3.4e-07
12:38 | 3.4e-07 |  | 32
12:40 | 3.4e-07
12:42 | 4e-07
12:44 | 4e-07
12:46 | 4.6e-07
Apagado de dispensadores 1-2
12:48 | 3e-07 | [5 empty] | 0
12:50 | 2.2e-07 | [5 empty] | 0
12:52 | 1.6e-07 | [5 empty] | 0
12:54 | 1.4e-07
12:56 | 1.2e-07
12:58 | 1.2e-07
13:00 | 1.2e-07
13:02 | 1e-07
13:10 | 1e-07
13:10 | 8.6e-08
Encendido de dispensadores 1-2
13.21 | 8.6e-08 | [5 empty] | 2
13:22 | 1e-07 | [5 empty] | 2
13:25 | 1e-07 | [5 empty] | 2
13:29 | 1.2e-07 | [5 empty] | 2
13.32 | 1.4e-07 | [5 empty] | 2
Aumento de dispensadores a 3.5 A
13:33 | 4e-06 | [5 empty] | 3.5
13:34 | 1.2e-06
13:37 | 1.9e-06
13:40 | 2.2e-06
13:45 | 1.4e-06
13:47 | 1.1e-06
Apagado de dispensadores 1-2
13:48 | 6.3e-07 | [5 empty] | 0
13:49 | 4e-07 | [5 empty] | 0
13:50 | 3e-07 | [5 empty] | 0
13:52 | 2.2e-07 | [5 empty] | 0
13:55 | 1.4e-07
13:58 | 1.2e-07
14:00 | 1.2e-07
14:02 | 1e-07
14:10 | 1e-07 | [6 empty] | :
|  |  | Estacion de bombeo (hPa) |  |  | Encendido Ionica
14:25 |  | 2.9e-06
14:26 |  | 1.1e-06
14:27 |  | 9.1e-07
14:28 |  | 6.4e-07
14:29 |  | 5e-07
14:31 | 8.6e-08 | 3.5e-07
14:33 | 8.6e-08 | 2.6e-07
14:35 | 8.6e-08 | 2.1e-07
14:40 | 8.6e-08 | 1.6e-07
14.45 | 7.4e-08 | 1.3e-07
14:50 | 7.4e-08 | 1.2e-07
14:55 | 7.4e-08 | 1.1e-07
15:00 | 7.4e-08 | 1e-07
15:05 | 7.4e-08 | 9.9e-08
15:10 | 7.4e-08 | 9.6e-08
15:15 | 7.4e-08 | 9.1e-08
15:25 | 7.4e-08 | 8.6e-08
15:30 | 7.4e-08 | 8.5e-08
15:35 | 7.4e-08 | 8.2e-08
15:40 | 7.4e-08 | 7.9e-08
15:45 | 7.4e-08 | 7.8e-08
15:50 | 7.4e-08 | 7.7e-08
16:00 | 7.4e-08 | 7.4e-08
16:10 | 7.4e-08 | 7.1e-08
16:20 |  | 7e-08
16:30 |  | 6.7e-08
16:40
Apague la estación. cerramos la valvula ¿?
16:50 |  | 5.3e-08 |  |  |  | Incremento la presión
16:55 |  | 1e-07 |  |  |  | prendí la estacion
17:00 |  | 4.8e-08
17:05 |  | 4.8e-08
17:15 |  | 4.7e-08
17:20 |  | 4.6e-08
17:40 |  | 4.3e-08
17:45 |  | 4.3e-08 |  |  |  | Segundo intento
Apague la estación. Le dí un ligero apreton a la valvula, una vez que apague la estación
18:00 |  | 4.5e-08
18:10 |  | 4.1e-08
18:30 |  | 4e-08
18:40 |  | 3.9e-08
18:50 |  | 3.7e-08
19:00 |  | 3.6e-08
19:10 |  | 3.6e-08
Date: 03/10/2025
8:45 |  | 1.7e-08
13:04 | 6.3e-07 | 1.5e-08
13:06 | 5.4e-07 | 1.7e-08 |  |  |  | Apertura de válvula
13:09 |  | 2.9e-08
13:12 |  | 2.1e-08 | 31 |  |  | Cerramos válvula
13:32 |  | 1.7e-08
14:05 | 3.4e-07 | 1.6e-08
cerré la turbo y hubo un problema con la iónica por lo que la apague (emitió un sonido extraño)
Verifique la presión con la turbo y estaba en 10E-7
16:00 | 4e-07
16:15 | 3.4e-07
16:20 | 2.5e-07 | 1.3e-07 | Encendí la iónica(de nuevo)
16:25 | 2.5e-07 | 1.2e-07
16:30 | 2.2e-07 | 1.1e-07
16:35 | 2.2e-07 | 1.1e-07
16:40 | 2.2e-07 | 9.7e-08
16:45 | 2.2e-07 | 9.1e-08
16:50 | 2.2e-07 | 8.6e-08
15:55 | 2.2e-07 | 8.2e-08
17:00 | 2.2e-07 | 8e-08
17:05 | 2.2e-07 | 7.8e-08
17:10 | 1.9e-07
17:15 |  | 7e-08
17:20 | 1.6e-07 | 6.7e-08
17:30 |  |  | Se cerro la válvula y se apago la turbo
17:50 |  | 2.6e-08
2.3e-08
2025-10-06
7:30 |  | 5e-09
8:05 |  | 4.9e-09